## ПРИЕМКА
№ | Наименование | Кол-во | Цена, USD без НДС | Итоговая цена, USD без НДС
ЗОНА 1. ПРИЕМКА ПРОБ
Оборудование
1 | CAS DL100 N — электронные напольные весы с платформой из нержавеющей стали, предназначенные для взвешивания грузов до 100 кг. Оснащены ярким LED-дисплеем, функциями тарирования, суммирования и автоматической установки нуля. Подходят для складов, производств, торговли и лабораторий благодаря высокой точности, надежной конструкции и простоте эксплуатации. | 2 | 420 | 840
2 | Весы Cas AD-5 настольные фасовочные электронные до 5кг общего назначения | 0 | 320 | 0
Лабораторная мебель
1 | Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 0 | 459 | 0
2 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 0 | 799 | 0
3 | Стол лля ПК. Стол имеет тумбу для установки системного блока и открытое отделение с выдвижной полкой для клавиатуры. Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус стола - ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2мм. Столешница - Trespa Top Lab Base | 0 | 1027 | 0 | нужно подобрать альтернативку дешевле по цене
4 | Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47.5 | 47.5
5 | Стол-мойка (670х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 0 | 1642 | 0 | нужно подобрать альтернативку дешевле по цене
6 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 3 | 217 | 651
|  |  | СУММА | 1538.5
Примечание. В графе "Кол-во" необходимо отметить нужно количество оборудования/мебели для комплектации Проекта

## ПРОБОПОДГОТОВКА
Артикул | Наименование | Кол-во | Цена, USD без НДС | Итоговая цена, USD без НДС | Технические характеристики | Мощность, кВт
ЗОНА 2. ПОДГОТОВКА ПРОБ К АНАЛИЗУ
1. Сушильный шкаф
| Сушильный шкаф PLS_DryCore_1000, пр-во Китай | 0 |  | 0
подсветить изм кол-ва | Сушильный шкаф PLS_DryCore_2500, пр-во Китай | 0 | 22643 | 0 | Общая мощность: 20 кВт Двигатель циркуляционного насоса: 1,5 кВт Двигатель осушителя: 0,37 кВт Мощность нагрева: 18 кВт Диапазон нагрева: от комнатной температуры +10 до 150 °C Точность поддержания температуры: ±1 °C Вместимость: 2500 л Внешние размеры (Ш × Г × В): 1915 × 1265 × 2350 мм Внутренние размеры (Ш*Г*В): 1515×1000×1695 мм Распределительный шкаф: Ш*Г*В = 650×300×1660 мм Количество тележек: 2 ПО 7 ПОЛОК Материал: нержавеющая сталь Способ нагрева: электрический Источник питания: AC380V/50 Гц/3 фазы Способ нагрева: нагрев с помощью электрических тепловых трубок. Вес нетто: 920 кг | 20
| Сушильный шкаф PLS_DryCore_5000, пр-во Китай | 1 | 30700 | 30700
доп позции если в списрке нету тоже подсветитьт
2. Дробление
| Щековая дробилка JC7, производства PowTeq. | 1 | 43839 | 43839 | Размер подачи до 110 мм Конечная тонкость продукта 95% около 2 мм Ширина зазора регулируется от 0 до 10 мм Производительность до 180 кг/час (в зависимости от материала) Скорость вращения 740 об/мин Объем сборного ящика 8 л Номинальная мощность 7,5 кВт Питание 380 В, 50 Гц Габаритные размеры 935 × 600 × 1087 мм Масса нетто 920 кг | 7.5
| Щековая дробилка с ротационным делителем PLS Titan CJCR70, пр-во Китай | 1 | 49300 | 49300
| Щековая дробилка RSD Combo DJRC80 (с делителем проб) | 1 | 36399 | 36399 | Размер загрузочного отверстия: 100×125 мм Максимальный размер подаваемого материала: 80 мм Контейнер-разделитель: регулируется на 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 50 % Размер выходящего материала: 90 % < 2 мм Максимальная производительность: 300 кг/ч Мощность: 5 кВт Напряжение: 380 В, 3 фазы Частота: 50 Гц Материал щековых пластин: марганцевая сталь Упаковка в ящик, размеры ящика: 1210 × 1150 × 1900 мм Вес брутто: 684 кг
0
3. Деление проб
| Разделитель образцов серии SD, производства PowTeq. | 1 | 1388 | 1388 | Габариты (ШхГхВ мм): ~ 300×200×250; тип: рифлёный делитель; материал: нержавеющая сталь; количество желобов: 8–24
| Стол проборазделочный с возможностью подключения к вытяжной системе. | 1 | 1722 | 1722 | Габариты печи (Ш × Г × В) 1800 × 815 × 1650 мм
4. Измельчение
| Вибрационная дисковая мельница, PLS_Pulse_Mill_2000_PC, пр-во Китай | 1 | 14800 | 14800 | Размер загружаемого материала: ＜20 мм Масса загружаемого материала: 1600г × 1 Ёмкость размольных чаш: 2000 г × 1 Размер выходного материала: 75 мкм Мощность: 2.2 кВт Напряжение: 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 2.2
5. Контроль крупности
| Вибрационный ситовой шейкер, с возможностью сухого и мокрого просеивания. пр-во Китай (в комплекте с ситами) | 1 | 6392 | 6392 | Габариты (Ш×Г×В мм): 400×480×240; диапазон: 20 мкм-25 мм; максимальная пропускная способность: 3 кг.
| Ультразвуковая ванна UC 60VAD, производства Biobase. | 1 | 1950 | 1950
6. Взвешивание
| CAS DL100 N — электронные напольные весы с платформой из нержавеющей стали, предназначенные для взвешивания грузов до 100 кг | 1 | 420 | 420 | Оснащены ярким LED-дисплеем, функциями тарирования, суммирования и автоматической установки нуля. Подходят для складов, производств, торговли и лабораторий благодаря высокой точности, надежной конструкции и простоте эксплуатации.
| Весы Cas AD-5 настольные фасовочные электронные до 5кг общего назначения | 1 | 320 | 320
| Прецизионные весы Entris II BCA6202 | 1 | 5200 | 5200 | тех.характеристики НПВ 6 200 г, дискретность 10 мг, внутренняя автоматическая калибровка: isoCAL, размер чаши 182х182 мм, интерфейс USB С, RS-232, габариты 219 × 317 × 94 мм
7. Аспирация
| Локальная система аспирации с фильтровальной установкой PLS AirFlow JZ08, пр-во Китай. | 2 | 23129 | 46258 | Параметр Значение Производительность по воздуху 10 000 м³/ч Мощность 11 кВт Напряжение 380 В Количество фильтрующих картриджей 8 шт. (при необходимости можно приобрести дополнительные) Размер фильтра 325 × 1000 мм Метод очистки фильтрующего картриджа Импульсная очистка Габаритные размеры 1100 × 1700 × 3500 мм | 11
8. Вспомогательное оборудование
| Компрессор воздушный поршневой/безмасляный, промышленного исполнения | 1 | 1383 | 1383 | Габариты (Ш×Г×В мм): 1150×500×1000; производительность: 300-600 л/мин; давление: до 10 бар; ресивер: до 100 л; уровень шума: ≤70–80 дБ; тип: безмасляный (предпочтительно для лаборатории)Выход: 1/2" +1/4"
9. Мебель
| Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 1 | 459 | 459
| Стол лля ПК. | 1 | 1027 | 1027 | Стол имеет тумбу для установки системного блока и открытое отделение с выдвижной полкой для клавиатуры. Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус стола - ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2мм. Столешница - Trespa Top Lab Base |  | нужно подобрать альтернативку дешевле по цене
| Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). | 1 | 799 | 799 | Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка.
| Стол-мойка (670х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) | 1 | 1642 | 1642 | Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. |  | стол меньше дороже чем большой
| Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) | 1 | 1150 | 1150 | Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена.
| Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
| Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 1 | 950 | 950
| Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47.5 | 47.5
| Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. | 1 | 779 | 779 | Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750.
| Стол для весов (600х600х900), столешница Постформинг. | 1 |  | 0 | Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750.
Примечание. В графе "Кол-во" необходимо отметить нужно количество оборудования/мебели для комплектации Проекта

## ПРОБИРНЫЙ АНАЛИЗ
№ | Наименование | Кол-во | Цена, USD без НДС | Итоговая цена, USD без НДС | Технические характеристики | Мощность, кВт
ЗОНА ШИХТОВАНИЯ (Плавильное отделение)
1. Оборудование
| Смеситель трёхмерного перемешивания «Пьяная бочка» PLS50 DM, пр-во Китай | 1 | 8471 | 8471
2. Весовое оборудование
| Весы платформенные электронные технические, промышленного исполнения. | 1 | 420 | 420 | Предел взвешивания: до 60 кг; дискретность: 10–20 г; платформа: усиленная, нержавеющая или рифлёная сталь, ~400×500 мм; класс точности: средний (III); функции: тарирование, стабилизация показаний; средство измерений внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан (ГСИ РК).
3. Лабораторная мебель
| Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. | 1 | 779 | 779 | Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750.
| Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 1 | 760 | 760
| Стол-мойка (670х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) | 1 | 1642 | 1642 | Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. |  | стол меньше дороже чем большой
| Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) | 1 | 1150 | 1150 | Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена.
| Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
| Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 1 | 459 | 459
ЗОНА ВЕСОВОЙ (Плавильное отделение)
4. Весовое оборудование
| Ультрамикровесы электронные , предел взвешивания: Предел взвешивания: до 6,1 г; дискретность: 0,0001 мг; класс точности: специальный (I); Автоматическая внутренняя калибровка, размер чаши Ø 30 мм, габариты 340 × 139 × 129 мм, средство измерений внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). | 1 | 41200 | 41200
| Прецизионные весы Entris II BCA6202 (тех.характеристики НПВ 6 200 г, дискретность 10 мг, внутренняя автоматическая калибровка: isoCAL, размер чаши 182х182 мм, интерфейс USB С, RS-232, габариты 219 × 317 × 94 мм) | 1 | 5200 | 5200
5. Лабораторная мебель
| Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. | 1 | 779 | 779 | Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750.
| Стол для весов (600х600х900), столешница Постформинг. | 1 |  | 0 | Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750.
| Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 1 | 799 | 799
| Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47?5 | #VALUE!
| Стол передвижной (600х500х750). Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 1 | 787.2 | 787.2
| Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 1 | 190 | 190
ЗОНА ПЛАВЛЕНИЯ
6. Основное оборудование
| Плавильная печь PLS Fusion X3042 | 1 | 28500 | 28500 | Электрический тип, 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 34–45 кВт; трансформатор, 3 фазы, 50 кВА; рабочая зона, мм: 685 × 665 × 245; количество и размер тиглей: 30 шт. по 50/65 г или 42 шт. по 30 г / 40 г / 55 г; нагревательный элемент: карбид кремния; термопара типа K; пневматический привод открывания двери; электронное автоматическое регулирование температуры, до 1200 °C
| Купеляционная печь | 1 | 22200 | 22200 | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 17 кВт, многоотводной. Внутренние размеры: 450x250x145 мм. Количество и размер пар: 50 шт. 6А/7А/7А. Нагревательный элемент: 12 шт., карбид кремния. Термопара К-типа. Электронный автоматический контроль температуры, до 1200°C.
7. Вспомогательное оборудование
| Стол проборазделочный. Габариты (Ш×Г×В): 1500×850×1650 мм; конструкция: рама из низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием; подключение: фланец для подключения к системе аспирации; оснащение: встроенное LED-освещение рабочей зоны, электрическая розетка | 1 |  | 0
| Стол для отбивки | 1 | 0 | 0
Стол для тиглей на 25 позиций (Pot Bench)
8. Транспортировка горячих изделий
| Ручное оборудование для безопасной транспортировки и загрузки тиглей в печи. Усиленная конструкция из бесшовных стальных труб. Специальная вилка с оптимальным углом захвата для надёжной фиксации тиглей. Цепной подъёмный механизм повышенной прочности Прозрачный теплоизоляционный экран для защиты оператора. Эргономичная рукоятка с функцией автоматического возврата. Удлинённая педаль подъёма для удобства эксплуатации. Износостойкое вспомогательное колесо. Поворотные задние колёса с тормозами | 1 | 5743 | 5743
Тележка для разлива на 25 позиций (Pouring trolley)
Тележка для тиглей на 25 позиций (Hot Pot Trolley)
Тележка для хранения тиглей на 25 позиций (Pot Storage Trolley)
Tools Rack, Crucible Tong – 5 position × 65 g, Furnace Rake, Furnace Shovel, Furnace Brush, 50 place cupel fork
9. Охлаждение
Стойка для охлаждения капелей (Cupel Cooling Rack)
10. Оснастка
Форма для разлива на 5 позиций (Pouring Mould – 5 position)
Крышка формы (Mould Cover) на 25 позиций × 65 г тиглей
Стойка для инструмента (Tools Rack)
Щипцы для тиглей
Вилка для капелей
Скребок печи
Лопатка печи
Щетка для печи
11. Система аспирации
| Локальная система аспирации с фильтровальной установкой PLS AirFlow JZ08, пр-во Китай. | 1 | 23129 | 23129 | Параметр Значение Производительность по воздуху 10 000 м³/ч Мощность 11 кВт Напряжение 380 В Количество фильтрующих картриджей 8 шт. (при необходимости можно приобрести дополнительные) Размер фильтра 325 × 1000 мм Метод очистки фильтрующего картриджа Импульсная очистка Габаритные размеры 1100 × 1700 × 3500 мм
12. Расходные материалы
| Капели магнезитовые тип 7A (200 шт/упаковка) или эквивалент (запас на 3 месяца) | 80 | 116.15 | 9292
| Капели магнезитовые тип 7A (200 шт/упаковка) или эквивалент (запас на 1 месяца) | 30 | 116.15 | 3484.5
| Тигли шамотные 65 г (1400 шт/ящик) или эквивалент (запас на 3 месяца) | 5 | 2889 | 14445
| Тигли шамотные 65 г (1400 шт/ящик) или эквивалент (запас на 1месяца) | 2 | 2889 | 5778
11. Средства безопасности
| Огнетушитель | 1 | 40 | 40
| СИЗы (перчатки, маска, защитный халат) | 1 | 797 | 797
12. Запасные части
| Плавильная печь (запасные части под замену нагревательного блока) | 1 | 6200 | 6200
| Купеляционная печь (запасные части под замену нагревательного блока) | 1 | 4750 | 4750
Примечание. В графе "Кол-во" необходимо отметить нужно количество оборудования/мебели для комплектации Проекта

## АНАЛИТИКА
№ | Наименование | Кол-во | Цена, USD без НДС | Итоговая цена, USD без НДС
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ
50 | Шкаф для реактивов (800х450х2000). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2мм. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее - с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. В верхней горизонтальной стенке шкафа - фланец D=200 мм для подключения к вытяжной системе. В каждой двери замок. | 4 | 1277 | 5108
51 | Станция для промывки глаз | 1 | 150 | 150
52 | Островной стол низкий (1200х1500х750) Trespa | 2 | 1516 | 3032 | 950 | 20% | 190 | 760 |  |  |  | увеличил кол-во
53 | Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1149.4 | 1149.4 | 1642 | 30% | 492.6 | 1149.4
54 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
55 | Набор ЛАРХВ SKA-30 лабораторный (для удаления разливов агрессивных веществ) | 2 | 500 | 1000
56 | Сушильный шкаф лабораторный конвекционного, производства Biobase. Габариты (Ш×Г×В мм): 690×615×630; тип: конвекционный (принудительная циркуляция воздуха); температурный диапазон: от окружающей +10 до 300 °C; объём камеры: 75 л; точность поддержания температуры: ±1 °C; | 1 | 1883 | 1883
57 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439 | увеличил кол-во
58 | Вытяжной шкаф для работы с агрессивными веществами. Габариты (Ш×Г×В мм): 1500х700х2250 или 1500×855×2250; Столешница: Керамическая плитка | 3 | 3087 | 9261 | [7 empty] | увеличил кол-во
59 | Стол пристенный (1200х850х750), столешница Trespa Top Lab Plus | 1 | 850 | 850
60 | Лабораторная нагревательная плита производства LabTech (Италия) с рабочей поверхностью 40×30 см и диапазоном нагрева от температуры окружающей среды до 350 °C. Обеспечивает равномерный нагрев, оснащена устойчивой к химическим воздействиям поверхностью и удобной системой регулировки температуры. Подходит для лабораторных исследований, подготовки проб и общелабораторных работ. | 2 | 1394 | 2788
61 | Система растворения проб HotBlock на 54-позиции В комплект входит: Регулятор температуры-1 шт Полипропиленовые пробирки для разложения 50 мл, 500 шт/уп-1уп Штатив для полипропиленовых пробирок-2 шт | 1 | 12320 | 12320 | УДАЛИТЬ
62 | Муфельная печь MX8-12TP, BioBase (Китай). Объем: 8 л Макс. температура: 1200℃ Точность температуры: ±1 °C Внутренние размеры (Ш×Г×В): 200×300×120 мм Внешние размеры (Ш×Г×В):500×580×610 мм Вес брутто: 84 | 1 | 1386 | 1386 | [7 empty] | добавил
63 | Аварийный душ-фонтан с педалью | 1 | 2955 | 2955
64 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 2 | 190 | 380 | [7 empty] | добавил
65 | Скруббер | 1 | 30700 | 30700 | добавили | [6 empty] | добавил
ЗОНА ICP-OES
66 | Спектрометр оптико-эмиссионный Agilent 5800 | 1 | 137921 | 137921
67 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598
68 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 1 | 760 | 760 | 950 | 20% | 190 | 760
69 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 1 | 190 | 190
70 | Система очистки газов ProLabPurifier Система очистки обеспечит удаление загрязняющих веществ в процессе работы газов. Cистема имеет удобные сменные картриджи с визуальным индикатором. Система ProLabPurifier состоит из фильтров, соединенных последовательно, для уменьшения примесей, повреждающих колонку. | 1 | 1096 | 1096
71 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 1 | 788 | 788 | 985 | 20% | 197 | 788
72 | Шкаф для газовых баллонов Габариты (Ш×Г×В мм): 600×400×1800; корпус шкафа - стальной каркас, покрытый полимерным покрытием. Регулируемые опоры, замок. Держатель для двух баллонов. | 2 | 479 | 958
73 | Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47.5439 | 47.5439 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
ЗОНА ВЕСОВОЙ (Аналитика)
74 | Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750. | 2 | 779 | 1558 | [7 empty] | увеличил кол-во
75 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 3 | 760 | 2280 | 950 | 20% | 190 | 760
76 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 1 | 799 | 799
77 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
78 | Весы аналитические предел взвешивания: предел взвешивания: до 120–220 г; дискретность: 0,1 мг (0,0001 г); класс точности: высокий (I); калибровка: внутренняя / внешняя; повторяемость: ≤0,1 мг; | 2 | 21100 | 42200 | ЗАМЕНИТЬ на Sartorius Entris BCE224 KZ.02.01.03074-2024 | [6 empty] | увеличил кол-во
79 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 2 | 190 | 380
80 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 2 | 788 | 1576 | 985 | 20% | 197 | 788
ЗОНА ААS
81 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598
82 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 2 | 760 | 1520 | 950 | 20% | 190 | 760
83 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
84 | Атомно-абсорбционный спектрометр 240 FS, Agilent Technologes | 1 | 54629 | 54629
85 | Система очистки газов ProLabPurifier Система очистки обеспечит удаление загрязняющих веществ в процессе работы газов. Cистема имеет удобные сменные картриджи с визуальным индикатором. Система ProLabPurifier состоит из фильтров, соединенных последовательно, для уменьшения примесей, повреждающих колонку. | 1 | 1349 | 1349
86 | Шкаф для газовых баллонов Габариты (Ш×Г×В мм): 600×400×1800; корпус шкафа - стальной каркас, покрытый полимерным покрытием. Регулируемые опоры, замок. Держатель для двух баллонов. | 2 | 479 | 958
87 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 1 | 788 | 788 | 985 | 20% | 197 | 788
МОЕЧНАЯ ЗОНА | [11 empty] | Добавил
88 | Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1149.4 | 1149.4
89 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
90 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 2 | 760 | 1520
91 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598

## ПРЕКУРСОРНАЯ
№ | Наименование | Кол-во | Цена, USD без НДС | Итоговая цена, USD без НДС
ЗОНА ПРИЕМКИ
1 | Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 5 | 459 | 2295
ЗОНА ПРОБОПОДГОТОВКИ №1
2 | Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 3 | 459 | 1377
3 | Стол для ПК. Стол имеет тумбу для установки системного блока и открытое отделение с выдвижной полкой для клавиатуры. Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус стола - ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2мм. Столешница - Керамогранит ГРЕСС | 1 | 821.6 | 821.6 | 1027 | 20% | 205.4 | 821.6
4 | CAS DL100 N — электронные напольные весы с платформой из нержавеющей стали, предназначенные для взвешивания грузов до 100 кг. Оснащены ярким LED-дисплеем, функциями тарирования, суммирования и автоматической установки нуля. Подходят для складов, производств, торговли и лабораторий благодаря высокой точности, надежной конструкции и простоте эксплуатации. | 1 | 418.4043 | 418.4043 | ЗАМЕНИТЬ на Весы CAS модель PB 100 (KZ.02.02.05753-2017) | Ссылка | 171000 | 15% | 25650 | 196650 | 418.4043
5 | Сушильный шкаф PLS_DryCore_5000, пр-во Китай | 2 | 30700 | 61400
6 | Вибрационный ситовой шейкер, с возможностью сухого и мокрого просеивания. пр-во Китай (в комплекте с ситами) Габариты (Ш×Г×В мм): 400×480×240; диапазон: 20 мкм-25 мм; максимальная пропускная способность: 3 кг. | 1 | 6392 | 6392
7 | Ультразвуковая ванна UC 60VAD, производства Biobase. | 1 | 1950 | 1950
8 | Стол-мойка (670х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1642 | 1642 | 1642 | 30% | 492.6 | 1149.4
9 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 3 | 760 | 2280 | 950 | 20% | 190 | 760
10 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
11 | Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47.5439 | 47.5439 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
ЗОНА ПРОБОПОДГОТОВКИ №2
12 | Щековая дробилка JC7, производства PowTeq. Размер подачи до 110 мм Конечная тонкость продукта 95% около 2 мм Ширина зазора регулируется от 0 до 10 мм Производительность до 180 кг/час (в зависимости от материала) Скорость вращения 740 об/мин Объем сборного ящика 8 л Номинальная мощность 7,5 кВт Питание 380 В, 50 Гц Габаритные размеры 935 × 600 × 1087 мм Масса нетто 920 кг | 1 | 43839 | 43839
13 | Щековая дробилка с ротационным делителем PLS Titan CJCR70, пр-во Китай | 1 | 49300 | 49300
14 | Вибрационная дисковая мельница, PLS_Pulse_Mill_2000_PC, пр-во Китай Размер загружаемого материала: ＜20 мм Масса загружаемого материала: 1600г × 1 Ёмкость размольных чаш: 2000 г × 1 Размер выходного материала: 75 мкм Мощность: 2.2 кВт Напряжение: 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 2 | 14800 | 29600
15 | Стол проборазделочный с возможностью подключения к вытяжной системе. Габариты печи (Ш × Г × В) 1800 × 815 × 1650 мм | 2 | 1722 | 3444
16 | Вибрационный ситовой шейкер, с возможностью сухого и мокрого просеивания. пр-во Китай (в комплекте с ситами) Габариты (Ш×Г×В мм): 400×480×240; диапазон: 20 мкм-25 мм; максимальная пропускная способность: 3 кг. | 1 | 6392 | 6392
17 | Разделитель образцов серии SD, производства PowTeq. Габариты (ШхГхВ мм): ~ 300×200×250; тип: рифлёный делитель; материал: нержавеющая сталь; количество желобов: 8–24 | 2 | 1388 | 2776
18 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 2 | 760 | 1520 | 950 | 20% | 190 | 760 |  |  |  |  | увеличил кол-во
19 | Компрессор воздушный поршневой/безмасляный, промышленного исполнения Габариты (Ш×Г×В мм): 1150×500×1000; производительность: 300-600 л/мин; давление: до 10 бар; ресивер: до 100 л; уровень шума: ≤70–80 дБ; тип: безмасляный (предпочтительно для лаборатории)Выход: 1/2" +1/4" | 2 | 1383 | 2766
20 | Прецизионные весы Entris II BCA6202 (тех.характеристики НПВ 6 200 г, дискретность 10 мг, внутренняя автоматическая калибровка: isoCAL, размер чаши 182х182 мм, интерфейс USB С, RS-232, габариты 219 × 317 × 94 мм) | 1 | 5200 | 5200 | Sartorius Entris BCE6202 KZ.02.01.03074-2024 | заменила
21 | Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750. | 1 | 779 | 779
22 | Локальная система аспирации с фильтровальной установкой PLS AirFlow JZ08, пр-во Китай. Параметр Значение Производительность по воздуху 10 000 м³/ч Мощность 11 кВт Напряжение 380 В Количество фильтрующих картриджей 8 шт. (при необходимости можно приобрести дополнительные) Размер фильтра 325 × 1000 мм Метод очистки фильтрующего картриджа Импульсная очистка Габаритные размеры 1100 × 1700 × 3500 мм | 2 | 23129 | 46258
ЗОНА ПЛАВЛЕНИЯ
23 | Плавильная печь PLS Fusion X3042 Электрический тип, 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 34–45 кВт; трансформатор, 3 фазы, 50 кВА; рабочая зона, мм: 685 × 665 × 245; количество и размер тиглей: 30 шт. по 50/65 г или 42 шт. по 30 г / 40 г / 55 г; нагревательный элемент: карбид кремния; термопара типа K; пневматический привод открывания двери; электронное автоматическое регулирование температуры, до 1200 °C | 2 | 28500 | 57000 | сумма скоректировалась Аманжол | [7 empty] | на 50 шт за одну загрузку | увеличил кол-во
24 | Плавильная печь (запасные части под замену нагревательного блока) | 2 | 6200 | 12400 | [8 empty] | увеличил кол-во
25 | Купеляционная печь 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 17 кВт, многоотводной. Внутренние размеры: 450x250x145 мм. Количество и размер пар: 50 шт. 6А/7А/7А. Нагревательный элемент: 12 шт., карбид кремния. Термопара К-типа. Электронный автоматический контроль температуры, до 1200°C. | 2 | 22200 | 44400 | сумма скоректировалась Аманжол | [7 empty] | увеличил кол-во
26 | Купеляционная печь (запасные части под замену нагревательного блока) | 2 | 4750 | 9500 | [8 empty] | увеличил кол-во
27 | Стол проборазделочный. Габариты (Ш×Г×В): 1500×850×1650 мм; конструкция: рама из низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием; подключение: фланец для подключения к системе аспирации; оснащение: встроенное LED-освещение рабочей зоны, электрическая розетка | 2 | 1722 | 3444 | Разместить такой же, как в позиции 20. Стол проборазделочный с возможностью подключения к вытяжной системе. Габариты печи (Ш × Г × В) 1800 × 815 × 1650 мм | заменила | [6 empty] | увеличил кол-во
28 | Ручное оборудование для безопасной транспортировки и загрузки тиглей в печи. Усиленная конструкция из бесшовных стальных труб. Специальная вилка с оптимальным углом захвата для надёжной фиксации тиглей. Цепной подъёмный механизм повышенной прочности Прозрачный теплоизоляционный экран для защиты оператора. Эргономичная рукоятка с функцией автоматического возврата. Удлинённая педаль подъёма для удобства эксплуатации. Износостойкое вспомогательное колесо. Поворотные задние колёса с тормозами | 1 | 5743 | 5743
29 | Стол для отбивки | 2 | 1722 | 3444 | заменить на цену проборазделочного стола, изготовим сами | заменила | [6 empty] | увеличил кол-во
30 | Стол для тиглей на 25 позиций (Pot Bench) | 1 | 12429 | 12429
Тележка для разлива на 25 позиций (Pouring trolley)
Тележка для тиглей на 25 позиций (Hot Pot Trolley)
Тележка для хранения тиглей на 25 позиций (Pot Storage Trolley)
Стойка для охлаждения капелей (Cupel Cooling Rack)
Форма для разлива на 5 позиций (Pouring Mould – 5 position)
Крышка формы (Mould Cover) на 25 позиций × 65 г тиглей
Tools Rack, Crucible Tong – 5 position × 65 g, Furnace Rake, Furnace Shovel, Furnace Brush, 50 place cupel fork
31 | СИЗы (перчатки, маска, защитный халат) | 2 | 797 | 1594 | [8 empty] | увеличил кол-во
32 | Локальная система аспирации с фильтровальной установкой PLS AirFlow JZ08, пр-во Китай. Параметр Значение Производительность по воздуху 10 000 м³/ч Мощность 11 кВт Напряжение 380 В Количество фильтрующих картриджей 8 шт. (при необходимости можно приобрести дополнительные) Размер фильтра 325 × 1000 мм Метод очистки фильтрующего картриджа Импульсная очистка Габаритные размеры 1100 × 1700 × 3500 мм | 1 | 23129 | 23129
33 | Капели магнезитовые тип 7A (200 шт/упаковка) или эквивалент (запас на 3 месяца) | 80 | 116.15 | 9292 | Капели магнезитовые тип 7A (200 шт/упаковка) или эквивалент нужны варианты на 6 мес и на 120 мес 1 сутки - 180 шт , на 6 мес 32 000 (160 коробок) 1 сутки - 180 шт , на 12 мес 64 000 (320 коробок)
34 | Тигли шамотные 65 г (1400 шт/ящик) или эквивалент (запас на 3 месяца) | 5 | 2889 | 14445 | Тигли шамотные 65 г (1400 шт/ящик) или эквивалент нужны варианты на 6 мес и на 120 мес 1 сутки - 36 шт , на 6 мес 32 000/5 = 6400 (5 коробок) 1 сутки - 180 шт , на 12 мес 64 000/5 = 12 800 (10 коробок)
35 | Станция для промывки глаз | 1 | 150 | 150
36 | Огнетушитель | 2 | 40 | 80
ЗОНА ВЕСОВОЙ (Плавильное отделение)
37 | Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750. | 2 | 779 | 1558 | [8 empty] | увеличил кол-во
38 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598 | [8 empty] | увеличил кол-во
39 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439 |  | увеличил кол-во
40 | Ультрамикровесы электронные , предел взвешивания: Предел взвешивания: до 6,1 г; дискретность: 0,0001 мг; класс точности: специальный (I); Автоматическая внутренняя калибровка, размер чаши Ø 30 мм, габариты 340 × 139 × 129 мм, средство измерений внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). | 1 | 41200 | 41200
41 | Прецизионные весы Entris II BCA6202 (тех.характеристики НПВ 6 200 г, дискретность 10 мг, внутренняя автоматическая калибровка: isoCAL, размер чаши 182х182 мм, интерфейс USB С, RS-232, габариты 219 × 317 × 94 мм) | 1 | 5200 | 5200 | ЗАМЕНИТЬ Sartorius Entris BCE622 KZ.02.01.03074-2024 | Скоректирован навесы до 600 г | заменила | [5 empty] | добавил
42 | Стол передвижной (600х500х750). Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 2 | 787.2 | 1574.4 | 984 | 20% | 196.8 | 787.2 |  |  |  |  | увеличил кол-во
43 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 2 | 190 | 380 | [8 empty] | увеличил кол-во
ЗОНА ШИХТОВАНИЯ (Плавильное отделение)
44 | Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750. | 1 | 779 | 779 | [8 empty] | увеличил кол-во
45 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 1 | 760 | 760 | 950 | 20% | 190 | 760
46 | Весы платформенные электронные технические, промышленного исполнения. Предел взвешивания: до 60 кг; дискретность: 10–20 г; платформа: усиленная, нержавеющая или рифлёная сталь, ~400×500 мм; класс точности: средний (III); функции: тарирование, стабилизация показаний; средство измерений внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан (ГСИ РК). | 1 | 418.4043 | 418.4043 | ЗАМЕНИТЬ на Весы CAS модель PB 100 (KZ.02.02.05753-2017) | Ссылка | 171000 | 15% | 25650 | 196650 | 418.4043
47 | Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1149.4 | 1149.4 | 1642 | 30% | 492.6 | 1149.4
48 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
48 | Стеллаж 1500х600х1800. Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 1 | 459 | 459
49 | Смеситель трёхмерного перемешивания «Пьяная бочка» PLS50 DM, пр-во Китай | 1 | 8471 | 8471
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАЛ
50 | Шкаф для реактивов (800х450х2000). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - ЛДСП 18мм, кромка - ПВХ 2мм. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее - с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. В верхней горизонтальной стенке шкафа - фланец D=200 мм для подключения к вытяжной системе. В каждой двери замок. | 4 | 1277 | 5108
51 | Станция для промывки глаз | 1 | 150 | 150
52 | Островной стол низкий (1200х1500х750) Trespa | 2 | 1516 | 3032 | 950 | 20% | 190 | 760 |  |  |  |  | увеличил кол-во
53 | Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1149.4 | 1149.4 | 1642 | 30% | 492.6 | 1149.4
54 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
55 | Набор ЛАРХВ SKA-30 лабораторный (для удаления разливов агрессивных веществ) | 2 | 500 | 1000
56 | Сушильный шкаф лабораторный конвекционного, производства Biobase. Габариты (Ш×Г×В мм): 690×615×630; тип: конвекционный (принудительная циркуляция воздуха); температурный диапазон: от окружающей +10 до 300 °C; объём камеры: 75 л; точность поддержания температуры: ±1 °C; | 1 | 1883 | 1883
57 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439 |  | увеличил кол-во
58 | Вытяжной шкаф для работы с агрессивными веществами. Габариты (Ш×Г×В мм): 1500х700х2250 или 1500×855×2250; Столешница: Керамическая плитка | 3 | 3087 | 9261 | [8 empty] | увеличил кол-во
59 | Стол пристенный (1200х850х750), столешница Trespa Top Lab Plus | 1 | 850 | 850
60 | Лабораторная нагревательная плита производства LabTech (Италия) с рабочей поверхностью 40×30 см и диапазоном нагрева от температуры окружающей среды до 350 °C. Обеспечивает равномерный нагрев, оснащена устойчивой к химическим воздействиям поверхностью и удобной системой регулировки температуры. Подходит для лабораторных исследований, подготовки проб и общелабораторных работ. | 2 | 1394 | 2788
61 | Система растворения проб HotBlock на 54-позиции В комплект входит: Регулятор температуры-1 шт Полипропиленовые пробирки для разложения 50 мл, 500 шт/уп-1уп Штатив для полипропиленовых пробирок-2 шт | 1 | 12320 | 12320 | УДАЛИТЬ
62 | Муфельная печь MX8-12TP, BioBase (Китай). Объем: 8 л Макс. температура: 1200℃ Точность температуры: ±1 °C Внутренние размеры (Ш×Г×В): 200×300×120 мм Внешние размеры (Ш×Г×В):500×580×610 мм Вес брутто: 84 | 1 | 1386 | 1386 | [8 empty] | добавил
63 | Аварийный душ-фонтан с педалью | 1 | 2955 | 2955
64 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 2 | 190 | 380 | [8 empty] | добавил
65 | Скруббер | 1 | 30700 | 30700 | добавили | [7 empty] | добавил
ЗОНА ICP-OES
66 | Спектрометр оптико-эмиссионный Agilent 5800 | 1 | 137921 | 137921
67 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598
68 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 1 | 760 | 760 | 950 | 20% | 190 | 760
69 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 1 | 190 | 190
70 | Система очистки газов ProLabPurifier Система очистки обеспечит удаление загрязняющих веществ в процессе работы газов. Cистема имеет удобные сменные картриджи с визуальным индикатором. Система ProLabPurifier состоит из фильтров, соединенных последовательно, для уменьшения примесей, повреждающих колонку. | 1 | 1096 | 1096
71 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 1 | 788 | 788 | 985 | 20% | 197 | 788
72 | Шкаф для газовых баллонов Габариты (Ш×Г×В мм): 600×400×1800; корпус шкафа - стальной каркас, покрытый полимерным покрытием. Регулируемые опоры, замок. Держатель для двух баллонов. | 2 | 479 | 958
73 | Стул с поворотный механизм, черный | 1 | 47.5439 | 47.5439 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
ЗОНА ВЕСОВОЙ (Аналитика)
74 | Стол для весов (1200х600х900), столешница Постформинг. Основание: сварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Столешница изготовлена из постформинга, имеет вырез, в который вставлен стол для весов 600х400х750. | 2 | 779 | 1558 | [8 empty] | увеличил кол-во
75 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 3 | 760 | 2280 | 950 | 20% | 190 | 760
76 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 1 | 799 | 799
77 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
78 | Весы аналитические предел взвешивания: предел взвешивания: до 120–220 г; дискретность: 0,1 мг (0,0001 г); класс точности: высокий (I); калибровка: внутренняя / внешняя; повторяемость: ≤0,1 мг; | 2 | 21100 | 42200 | ЗАМЕНИТЬ на Sartorius Entris BCE224 KZ.02.01.03074-2024 | [7 empty] | увеличил кол-во
79 | Тумба подкатная с 3 ящиками (400х470х610) | 2 | 190 | 380
80 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 2 | 788 | 1576 | 985 | 20% | 197 | 788
ЗОНА ААS
81 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598
82 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 2 | 760 | 1520 | 950 | 20% | 190 | 760
83 | Стул с поворотный механизм, черный | 2 | 47.5439 | 95.0879 | Стул с подлокотником, поворотный механизм черный 34х72 см | Ссылка | 19431 | 15% | 2914.65 | 22345.65 | 47.5439
84 | Атомно-абсорбционный спектрометр 240 FS, Agilent Technologes | 1 | 54629 | 54629
85 | Система очистки газов ProLabPurifier Система очистки обеспечит удаление загрязняющих веществ в процессе работы газов. Cистема имеет удобные сменные картриджи с визуальным индикатором. Система ProLabPurifier состоит из фильтров, соединенных последовательно, для уменьшения примесей, повреждающих колонку. | 1 | 1349 | 1349
86 | Шкаф для газовых баллонов Габариты (Ш×Г×В мм): 600×400×1800; корпус шкафа - стальной каркас, покрытый полимерным покрытием. Регулируемые опоры, замок. Держатель для двух баллонов. | 2 | 479 | 958
87 | Стол передвижной (600х500х750), столешница. Каркас стола - цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на колесных опорах (две из которых - со стопорным механизмом). Стол имеет съёмную полку, изготовленную из пластика Trespa. Столешница керамогранит ГРЕСС | 1 | 788 | 788 | 985 | 20% | 197 | 788
МОЕЧНАЯ ЗОНА | [12 empty] | Добавил
88 | Стол-мойка (1200х600х900), врезная чаша из полипропилена (500х400х250) Тумба стола имеет цельносварной рамный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской с фактурой шагреневой кожи. Регулируемые по высоте опоры. Стол имеет одно отделение за двумя распашными дверями. Двери изготовлены из металла, покрытого полимерным покрытием. Смеситель. Столешница с мойкой: нерж.сталь с врезной чашей из полипропилена. | 1 | 1149.4 | 1149.4
89 | Водонагреватель накопительный электрический, объём 30–75 л | 1 | 217 | 217
90 | Стол пристенный (1500х850х750), столешница Керамогранит ГРЕСС | 2 | 760 | 1520
91 | Шкаф металлический общелабораторный (800х450х1800). Шкаф установлен на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения, покрытого полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа и фасады - из листового металла, покрытого полимерным покрытием. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два отделения: верхнее - с вертикальной перегородкой посередине, делящей её на две части: три съемные полки; нижнее с вертикальной перегородкой посередине: одна съемная полка. | 2 | 799 | 1598
ПРЕКУРСОРНАЯ
92 | Стеллаж металлический | 2 | 459 | 918
93 | Сейф металлический для прекурсоров 500х350х330 мм | 1 | 595 | 595
94 | Шкаф металлический для реактивов (400х450х2000) | 6 | 991 | 5946
95 | Аварийный душ-фонтан с педалью | 1 | 2955 | 2955
96 | Аптечка | 2 | 60 | 120
97 | Станция для промывки глаз | 6 | 150 | 900
98 | Набор ЛАРХВ SKA-120 | 1 | 500 | 500
ИТОГО ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ (USD без НДС) |  |  |  | 874500.4479
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК
Склад (зона хранения реагентов)
99 | Кухонный гарнитур (2600Х600) с раковиной | 1 | 2000 | 2000
100 | Холодильник | 1 | 300 | 300
101 | Стол обеденный (1500х600) | 2 | 200 | 400
102 | Стулья | 8 | 30 | 240
САНУЗЛЫ (МУЖСКОЙ И ЖЕНСИКЙ)
103 | Не включено в стоимость | 0 | 0 | 0
СКЛАД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
104 | Стеллаж металлический (1600х800х1800). Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 5 | 800 | 4000
СКЛАД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
105 | Стеллаж металлический (1600х800х1800). Регулируемые по высоте опоры, 5 полок | 5 | 800 | 4000
РАЗДЕВАЛКА ЖЕНСКАЯ
106 | Шкаф для одежды (2400х600х2000) | 1 | 1800 | 1800
107 | Пуф (1450х400х450) | 1 | 100 | 100
108 | Зеркало (800х400) | 1 | 100 | 100
РАЗДЕВАЛКА МУЖЧКАЯ
109 | Шкаф для одежды (2400х600х2000) | 1 | 1800 | 1800
110 | Пуф (1450х400х450) | 1 | 100 | 100
111 | Зеркало (800х400) | 1 | 100 | 100
КАБИНЕТ ИНЖЕНЕРА
112 | Стол письменный (Г-образный) с тумбой (1800х800, 1000х500) | 1 | 600 | 600
113 | Кресло | 1 | 300 | 300
114 | Шкаф для одежды (1200х600х2000) | 1 | 900 | 900
Кабинет Начальника
115 | Стол письменный (Г-образный) с тумбой (1800х800, 1000х500) | 1 | 600 | 600
116 | Кресло | 1 | 300 | 300
117 | Шкаф для одежды (1200х600х2000) | 1 | 900 | 900
ИТОГО МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО БЛОКА(USD без НДС) |  |  |  | 18540
ОБЩАЯ СУММА: МЕБЕЛЬ+АДМ.МОДУЛЬ (USD без НДС) |  |  |  | 893040.4479 | [7 empty] | 419729010.5
УСЛУГИ
118 | Комплект инструментов для проборазделки: В состав поставки входит комплект ручного инструмента, необходимого для выполнения операций пробоподготовки и проборазделки, включая: совки, шпатели, щётки, металлические лопатки, делители проб, а также прочие вспомогательные принадлежности, обеспечивающие корректную и безопасную работу с образцами. | 1 | Включено | Включено
119 | Проработка перечня нормативных документов для выполнения вспомогательных аналитических работ. | 1 | Включено | Включено
120 | Обучение персонала: проводится обучение сотрудников Заказчика по эксплуатации оборудования, включая теоретическую и практическую подготовку, а также требования по технике безопасности. Обучение выполняется специалистами Поставщика на площадке Заказчика или в учебном центре с выдачей сертификатов. | 1 | Включено | Включено
121 | Отработка процессов определения золота в соответствии с СТ РК 3492-2019 и СТ РК 2.636-2019: проводится настройка, демонстрация и практическая отработка процессов подготовки проб и определения содержания золота пробирно-атомно-абсорбционным и пробирно-гравиметрическим методами с обеспечением корректности выполнения методик и воспроизводимости результатов. | 1 | Включено | Включено
122 | Проводится настройка и апробация 1процессов пробоподготовки и проборазделки в соответствии с требованиями ГОСТ 14180-80, с обеспечением репрезентативности и воспроизводимости результатов. | 1 | Включено | Включено
ОБЩАЯ СУММА МЛК+АДМ.БЛОК (USD без НДС) |  |  |  | 893040.4479